## チェックリスト
チェックリスト
№ | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  | 適
1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか
2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ
逆流のおそれはないか
3 | 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか
雨水や工場廃水等が流入していないか
4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに
適切な桝が設置されているか
5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変 | 管の露出等により変形、破損のおそれはな
| 形、破損のおそれ | いか
6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行う
ことができるか
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置さ
れていないか
保守点検、清掃の支障となるものが置かれ
ていないか
コンクリートスラブが打たれているか
8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか
9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の触媒材
に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
11 | 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置 | 各装置に変形や破損はないか
| の変更、破損、固定及び稼動の状況 | しっかり固定されているか
空気の出方や水流に片よりはないか
№ | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト |  |  | 適
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
薬剤筒は傾いていないか
13 | ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ) | ポンプ桝に変形や破損はないか
| の設置、稼動状況 | ポンプ桝に漏水のおそれはないか
ポンプが２台以上設置されているか
設計通りの能力のポンプが設置されている
か
ポンプの固定が十分行われているか
ポンプの取外しが可能か
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼
動を妨げるおそれはないか
14 | ブロワーの設置、稼動状況 | 適正能力の送風機が設置されているか
防振対策がなされているか
固定が十分行われているか
アースはなされているか
漏電の恐れはないか
15 | 既存設備（単独処理浄化槽又は汲み取 | 既存設備の撤去が十分行われているか
| り便槽）の撤去 | 産業廃棄物の処理が適正に行われているか
上記のとおり確認したことを証します。
年 月 日
| 担当浄化槽設備士 | 氏 名 |  | ㊞
|  | 県知事登録番号 | （）
|  | 届出番号 | （）